移动交互式气管插管模型

技术参数：

- 移动平板控制，产品由模型和平板电脑组成，可以进行气管插管的软件交互式训练和模型的实训；须有电源和锂电两种供电方式。

- 模拟一成人头、颈、肩部（或胸部），标准的气管插管体位；解剖标志明显，结构真实，有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、气管等解剖结构；

- 可进行经口气管插管；若气管插管插入正确位置，通气时可观测到肺部（胸部）起伏。

- 模型可与移动端平板无线连通，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核。

- 交互式软件可强制进行完整的流程训练和考核，软件上有解剖示意图，可实时看到进管位置和周围解剖结构，显示操作时间。

- 可在模型上进行真实操作，可自动检测正确到达的位置，也可以检测误入食道和一侧支气管。

- 具有软件打分模块可以对学生的技能操作进行逐项打分，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。