环保检测项目（废水、废气、噪声）技术要求

检测内容、地点、时间及次数：

（一）检测内容

1.医疗废水：浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、铁、锰、色度、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌粪大肠菌群、悬浮物、六价铬、阴离子表面活性剂、氨氮、化学需氧量、色度、五日生化需氧量（BOD5）、pH值、总铬、铅、镉、汞、砷、石油类、动植物油类、挥发酚、总氯、银、氰化物、肠道致病菌（志贺氏、沙门氏）、总α放射性、总β放射性；

2.废气：硫化氢、氨、氯气、甲烷、臭气；

3.噪声：院界噪声。

（二）检测地点及次数

| 检测地点或岗位 |  | 检测项目 | 点数 | 样品数/点/次 | 年监测频次 | 次数/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水站出口 | 粪大肠菌群、悬浮物、六价铬、阴离子表面活性剂、氨氮、化学需氧量、色度、五日生化需氧量（BOD5）、pH值、总铬、铅、镉、汞、砷、石油类、动植物油类、挥发酚、总氯、银、氰化物、肠道致病菌（志贺氏、沙门氏）、总α放射性、总β放射性 | 1 | 3 | 1次/季 | 4 |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 硫化氢、氨、氯气、甲烷、臭气 | 3 | 4 | 1次/季 | 4 |
| 废水 | 污水站出口 | 化学需氧量、悬浮物 | 1 | 3 | 1次/周 | 48 |
| 噪声 | 院界四周 | 院界四周 | 4 | 2 | 1次/季 | 4 |
| 污泥 | 污水处理站污泥 | 粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率 | 1 | 1 | 1次/年 | 1 |

检测服务要求：

1.由院方按照医院环保自行监测方案指定检测区域内的具体地点，检测单位根据国家相关规定进行样品采集、检测，检测后将检测结果出具检测报告并提交采购人。

2.检测单位须将医院的每次检测结果，在浙江省重点污染源监测数据管理系统进行填报，并协助医院完成全国排污许可证管理信息平台填报工作。

2025.10.16