## Sheet1
经颅电刺激居家医疗服务项目评分细则
评分项目 | 评分标准 | 分值 | 评分方法
价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 10分 | 低价优先法
评分项目 | 评分标准 | 分值 | 证明材料
设备资质 | 提供的经颅电刺激设备及服务所需耗材具备医疗器械注册证及备案证，每项提供完整有效证明得5分，未提供或证明无效不得分。 | 10分 | 医疗器械注册证、备案证复印件加盖公章
设备技术参数 | 1. 设备为便携式，适用于家庭、病房、门诊、运动、学习、工作、睡眠等各类场景，无需固定治疗室（3分）； | 15分 | 产品技术说明书、功能说明材料、检测报告等
2. 刺激模式同时具备直流电模式和交流电模式（5分）；
3. 产品根据头围分为成人款和儿童款（2分）；
4. 电流强度范围0-2mA（2分）；
5. 具备实时阻抗监测功能，可显示真实阻抗值（3分）。
设备连接与数据管理 | 1. 设备通过蓝牙连接主机和刺激小程序，小程序可分别连接多个治疗主机（3分）； | 10分 | 系统架构图、数据接口说明、数据安全管理方案
2. 通过小程序进行刺激模式和治疗参数选定（2分）；
3. 提供完善的数据监控方案，甲方可调取治疗过程数据以保证连续性、安全性和有效性（5分）。
技术方案完整性 | 提供的整体技术方案是否完整、科学、可行，能否满足项目总体要求 | 10分 | 技术方案
优秀（8-10分）：方案全面、科学、可行性强；
良好（5-7分）：方案较为全面，基本可行；
一般（1-4分）：方案存在缺陷，可行性一般。
设备维护与质控 | 提供完整的设备调试、参数调整、安全性测试、清洁、消毒、维护质控方案： | 5分 | 设备维护与质控方案
优秀（4-5分）：方案详细、可操作性强；
良好（2-3分）：方案基本完整；
一般（0-1分）：方案不完整。
服务响应时间 | 健康管理服务团队服务时间满足7*12h（8:00-20:00），含在线指导，配合医生完成特殊患者管理： | 5分 | 服务时间安排表、值班制度
完全满足得5分，基本满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足得0分。
团队配置 | 配置合理的健康管理服务团队，包括： | 6分 | 团队人员配置表、人员资质证明
1. 日常医嘱和方案主动跟进管理人员≥2名（2分）；
2. 健康专员≥1名（1分）；
3. 医务人员≥1名（1分）；
4. 服务质量管控专员≥1名（1分）；
5. 物流及设备指导使用专员≥1名（1分）。
物流与费用 | 承担设备发货与收回的全部快递费用，提供明确的费用承担方案： | 3分 | 物流服务方案、费用承担说明
完全满足得3分，部分满足得1-2分，未明确得0分。
风险责任承担 | 明确承诺治疗过程中产生的一切不良后果均由中标方承担： | 3分 | 风险责任承诺书
明确承诺得3分，未明确得0分。
服务方案完整性 | 提供完整的居家医疗服务方案，包括服务流程、患者管理、应急处理等： | 13分 | 居家医疗服务方案
优秀（10-13分）：方案全面、可操作性强；
良好（5-9分）：方案较为完整；
一般（1-4分）：方案不够完整。
类似项目业绩▲ | 提供类似服务案例及对应服务凭证： | 10分 | 合同复印件、服务凭证、用户证明等加盖公章
每提供1例有效案例得5分，最高10分。
（注：此为实质性条款，未提供或案例无效的投标无效）