## Sheet1
糖化血红蛋白检验试剂遴选综合评分细则
评分项目 | 分值 | 评分标准 | 证明材料要求
一、报价部分（50分）
试剂单价报价 | 50分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 | 报价单（按医院Lis结算，每人份单价）
二、技术部分（30分）
产品注册与认证 | 2分 | ▲提供完整的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》等证件，证件齐全有效得2分。 | 相关证书复印件加盖公章
质量控制体系 | 14分 | 1. 试剂在浙江省室间质评中有独立分组（11分）。10组及以上为11分，6-9组为5分，5组及以下为1分。无独立分组不得分。 2. 提供近两年室间质评成绩（3分，优秀3分，良好2分，合格1分） | 1. 独立分组证明 2. 质评成绩单
市场占有率 | 10分 | 根据浙江省临检中心室间质评参评单位数量依次赋分，排名第一位为10分；排名第二位为8分；排名第三位为6分，排名第四位为4分，排名第五位为2分，其余不得分。 | 提供佐证材料
平台与配套 | 4分 | 1. ▲试剂已挂两定平台（2分） 2. 与医院现有LIS系统兼容性好（2分） | 1. 平台挂网证明 2. 兼容性说明或承诺函
三、服务部分（8分）
售后服务方案 | 5分 | 1. 故障响应时间≤1小时（3分） 2. 提供7×24小时技术支持（1分） 3. 定期校准维护计划（1分） | 售后服务承诺书
应急保障措施 | 3分 | 1. 备用试剂供应保障（2分） 2. 仪器故障替代方案（1分） | 应急保障方案
四、商务部分（12分）
企业资质与信誉 | 2分 | ▲1. 具备有效的医疗器械经营许可证（1分） 2. 无重大违法记录承诺（1分） | 1. 许可证复印件 2. 承诺函
同类业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来同类项目业绩： 每提供1份有效业绩合同得1分，最多得10分 | 合同关键页复印件（含合同金额、签字盖章页）
总分 | 100分 | 按最终综合得分由高到低排序，得分最高者确定为成交候选人