## Sheet1
精神科病床采购项目评分表
序号 | 评分因素 | 分值 | 评审标准
1 | 价格分 | 40分 | 采用低价优先法计算。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按：
投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 40
（保留小数点后两位）。
2 | 普通病床（平板床）技术响应 | 12分 | 根据投标人对普通病床技术参数的响应情况进行评审，全部满足得12分。每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
• 规格：2150×960×500mm；
• Q235碳钢材质，激光切割焊接，表面静电喷塑；整体采用钢管40×60×1.5mm、横档30×50×1.5mm矩形管材、床腿采用50×50×1.5mm方管制作，配防滑胶套；
• 无护栏，两侧安装挡边栏（样式参照医院现有病床，防止床垫滑落）；
• 固定式PP吹塑床头板；固定式置物架一个；
• 床垫：5cm高密度海绵+3cm环保棕+防水布套。
3 | 双摇床技术响应 | 20分 | 根据投标人对双摇床技术参数的响应情况进行评审，全部满足得20分。每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
• 规格：2150×960×500mm；可拆卸PP吹塑床头板；
• 六档不锈钢立柱折叠式护栏，手枪柄式把手；
• 每侧各2个约束环； • 背部折角0～80°±5°，腿部折角0～45°±5°；
• 摇杆系统：优质螺母、防尘套结构、丝杆45#滚丝、全封闭免维护、两级空转限位装置，承重≥6000N；
• 床下带杂物架；不带餐板，不带万向轮；
• 床垫：5cm高密度海绵+3cm环保棕+防水布套（与普通床垫要求一致）。
4 | 材质与工艺（整体） | 8分 | 对所有病床（含普通床及双摇床）的钢材质量、激光切割精度、焊接牢固度、静电喷塑附着力与防腐性、防滑胶套保护功能等进行综合评审：
• 优（7～8分）：用材扎实，工艺精湛，喷塑均匀，无毛刺，胶套稳固防刮；
• 良（4～6分）：主要指标达标，局部细节稍有不足；
• 一般（0～3分）：存在明显工艺缺陷或材质偏差。
5 | 床垫专项质量 | 5分 | 对床垫海绵密度、回弹性，环保棕厚度及无异味，防水布套耐磨、防水、透气性等综合评价：
优（5分），良（3～4分），一般（0～2分）。
6 | 商务及售后服务 | 15分 | 根据投标人提供的供货方案、质保期（优于或等于3年）、售后服务承诺、维修响应时间（≤4小时）、本地化服务能力、近三年类似病床或供货业绩（提供合同复印件）等进行综合评审：
• 优（11～15分）：方案完善，业绩丰富，质保期长，响应及时；
• 良（6～10分）：基本满足要求，有一定保障；
• 一般（0～5分）：响应较差或未提供关键证明。