湖州市第三人民医院化粪池及室外排污管道系统

清运疏通服务要求
服务技术要求

1.该服务内容：为医院化粪池清运和室外排污管网疏通。

2.服务需求响应时间：在接到院方通知后，在非紧急情况下24小时内响应，紧急情况下以院方的具体通知要求在1-2小时内及时响应。

3.服务工作量核准：以服务单位工作量工单双方签证并提供现场照片，每张工单需要院方管理人员签字认可且对应服务照片并留存，作为核定工作量的依据，缺少任何一个依据均作为无效工作量处理。

4.清运污物处置：化粪池和排污管道清运出的污物，均由清运单位负责按环保要求处理，不得随意倾倒处置。相关费用均包含在服务费用中，如发生违反环保法规情况，医院不承担任何责任，均由服务单位承担相应法规责任。
5.质量验收：清理化粪池必须将池内各类实质性污物做清运，并以符合院方标准后双方签字认可。
保卫后勤科   
2026年4月1 日
