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	序号
	设备名称
	件数（最终以实际服务数量为准）
	基准价格（单价/元）
	备注

	1
	氧气吸入器
	1647
	50/台
	

	2
	心脏除颤器
	49
	500/台
	

	3
	医用注射泵（单）
	18
	120/通道
	

	4
	医用注射泵（双）
	49
	
	

	5
	医用输液泵
	2
	
	

	6
	机械式温湿度计
	125
	80/台
	

	7
	冷冻冷藏箱
	132
	800/台
	

	8
	高频电刀
	6
	1000/台
	

	9
	电气安全分析仪
	1
	1500元/台
	

	10
	移液器
	45
	300/头
	

	
	移液器（8头）
	3
	
	

	11
	电子台秤
	2
	（0～＜60）kg 30/台
	

	
	
	33
	（100～＜500）kg 100/台
	

	
	电子天平
	3
	Ⅰ级500/台
	

	
	
	1
	Ⅱ级450/台
	

	
	
	1
	Ⅲ级200/台
	

	12
	架盘天平
	2
	30元/台
	

	13
	医用离心机
	23
	400元/台
	

	14
	智能温度采集（冷链）
	121
	300/台
	

	15
	医用超声诊断仪超声源
	12
	630元/台
	

	16
	呼出气体酒精含量检测仪
	2
	620/台
	

	17
	紫外辐照计
	1
	600/台
	

	18
	医用注射泵检测仪（通道1）
	1
	3000/台
	

	19
	生命体征模拟器（无创血压，心电，血氧）
	1
	9000/台
	

	20
	红外耳温计检测仪
	1
	3000/台
	

	21
	生物安全柜
	16
	1500/台
	

	22
	肺功能仪
	3
	2300/台
	

	23
	呼吸机
	25
	1950/台
	

	24
	洁净工作台
	3
	1500/台
	

	25
	通风柜
	4
	1500/台
	

	26
	麻醉机
	6
	1950/台
	

	27
	磁共振
	1
	5000/台
	

	28
	压力表
	1
	20/台
	

	29
	真空压力表
	18
	30/台
	

	30
	酶标分析仪
	1
	590/台
	

	31
	呼出气体酒精含量检测仪
	1
	620/台
	



注：基准价格依据浙价费【2008】333号文件
1

